平环函〔2019〕104号

安康市生态环境局平利分局

关于平利康宁医院改建项目环境影响报告表的批复

平利县康宁医院有限公司：

你公司报来的《平利康宁医院改建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关要件收悉。经审查，现批复如下：

一、平利康宁医院改建项目位于平利县大贵镇百家湾村安平公路北侧，为精神病专科医院，占地面积约为7887.78m2，建筑面积为1610 m2，设置病床位30张，配套建设污水处理设施。项目总投资160万元，其中环保投资为33.8万元，占总投资的21.1%。项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及生态保护措施后，对环境不利影响能够得到缓解和控制。因此我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

一、项目建设应重点做好以下工作

1、医疗废水采用一体化污水处理设备处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准，最终用于院内及周边植被的绿化。

2、建设医疗废物临时储存场所，定期送至安康市医疗废物处置中心进行处置；定期清理污水处理站污泥，交由有相应处理资质的单位处理；生活垃圾统一收集后，交环卫部门统一处理。

3、对噪声设备采取基础减振，室内安置，同时加强管理，确保厂界噪声达标。

4、食堂油烟废气经油烟净化器处理后，经专用烟道引至楼顶达标排放。

5、制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

6、应在初步设计阶段进一步细化环境保护设施，在环保篇章中落实防止生态破坏和环境污染的各项措施及投资概算。

7、加强施工期环境保护管理，在与施工单位签订施工合同时应明确环保责任，施工中应尽量减少废水、扬尘、噪声及固体废弃物的产生量，采取有效措施降低对周围环境造成的不利影响。

8、项目若涉及辐射放射污染内容必须另行办理环评手续。

二、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序办理竣工环境保护验收。

三、建设单位应高度重视环保工作，制定严格的规章制度，落实环保机构、人员及环保治理资金，并主动接受生态环境部门的日常监督管理。

安康市生态环境局平利分局

2019年8月5日