平环函〔2019〕113号

安康市生态环境局平利分局

关于平利服务区南（北）加油站项目环境

影响报告表的批复

陕西省交通建设集团公司安平高速公路建设管理处：

你单位报来《平利服务区南（北）加油站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关报批资料收悉。经研究，现批复如下：

平利服务区南（北）加油站项目位于麻安高速陕西安康段平利服务区，总占地面积8000平方米。南北区加油站建设内容一样，其建设内容均为：油品存储区（含3个50m3柴油储罐和2个50m3汽油储罐，总罐容250m3，折合汽油容积175m3，为一级加油站）、加油区（4台加油机）、站房及其他相关辅助设施等。项目总投资1000万元，其中环保投资为78.2万元，占总投资的7.82%。项目在全面落实报告表提出的各项生态保护及污染防治措施后，对环境不利影响能够得到缓解和控制。因此我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

一、项目建设及运营应重点做好以下工作

1、加油站油气按要求设置卸油和加油油气回收系统收集净化后达标排放。

2、生活污水经服务区已建的污水处理装置收集处理后，回用于服务区绿化。

3、加强交通管理，做好减速、禁鸣；油泵采用隔音、减振等措施。

4、生活垃圾集中收集后交由垃圾收运部门统一清运处置；危险废物收集后临时暂存，定期交由有资质单位进行处理。

5、落实双层油罐等地下水防治措施。

6、制定突发环境事件应急预案，落实环境事故等事故防范、减缓措施，加强环境监测和有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

二、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序办理竣工环境保护验收。

三、建设单位应高度重视环保工作，制定严格的规章制度，落实环保机构、人员及环保治理资金，并主动接受生态环境部门的日常监督管理。

安康市生态环境局平利分局

2019年9月16日