平环函〔2022〕16号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县妇幼保健院综合服务能力提升项目环境影响报告表的批复

平利县妇幼保健院：

你院报来的《关于平利县妇幼保健院综合服务能力提升项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县妇幼保健院综合服务能力提升项目位于平利县城关镇陈家坝，拟在现有综合楼南侧空地上新建五层附属楼一栋，建筑面积1100m2，作为行政后勤办公使用;改造装修妇幼计生服务综合楼1～6楼,面积4000 m2，将7楼改扩建为手术室和供应室，面积680 m2；新增病床80张。规划新增建筑面积1100 m2，改造建筑面积4680 m2。项目总投资4000万元，其中环保投资59万元，占总投资的1.48%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

（一）新建污水处理站1座，处理能力30 m3/d。医疗废水、生活污水与经隔油处理的餐饮废水一起经化粪池预处理后排入污水处理站处理，处理后的污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求后排入市政污水管网，再进入平利县城市污水处理厂进行处理。

（二）对各个污水处理单元进行密封加盖，定期喷洒抑臭剂，并在污水处理站周边设置绿化隔离带，抑制恶臭气体外排。同时，加强污水处理站的维护与保养，确保正常运行。

（三）医疗废物采用专用容器及防漏胶袋密封收集，暂存于医疗废物暂存间，定期送往安康市医疗废物处置中心处置；生活垃圾收集后，交环卫部门统一处理；无毒无害药品包装材料收集后交废品回收单位回收；污水处理过程中产生的污泥，定期清掏，清掏前加石灰消毒，再交有资质单位进行处置。

（四）医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》进行管理，采取严密的封闭措施，在每次清运之后对暂存间进行喷洒消毒，避免异味产生；院区食堂油烟废气采用油烟净化器处理后，经专用烟道引至楼顶排放。

（五）选用低噪声设备，对噪声设备采取基础减振、室内安置，同时加强管理，确保厂界噪声达标。

（六）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可相关手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2022年4月2日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队