平环函〔2022〕78号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县康宁精神病专科医院建设项目环境影响报告表的批复

平利县康宁医院有限公司：

你单位《关于平利县康宁精神病专科医院建设项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县康宁精神病专科医院建设项目位于平利县老县镇老县村，建设单位为平利县康宁医院有限公司。项目拟将原平利县睿恒硅业有限公司办公大楼进行改造、装修，设置门诊楼一栋，为局部三层框架结构（一楼为导医台，活动大厅、精神科门诊、检验室、收费室、药房、会议室；二楼为财务室、心电图室、脑电图室、经颅多普勒室、心理咨询室、接待室等；三楼为院长办公室、档案室，）建筑面积约3500m2；设置住院楼一栋，为局部三层全框架结构（一楼为餐厅、厨房；二楼和三楼为住院部和康复中心）建筑面积约6700 m2；设置床位99张。项目总投资2000万元，其中环保投资108万元，占总投资的5.4%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

（一）落实施工期污染防治措施。建筑施工扬尘应落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“6个100%”要求；施工废水和生活污水经收集处理后回用，不外排；合理安排施工时间，选用低噪声设备，禁止夜间施工，确需夜间施工的须经有关主管部门许可。

（二）强化废水污染防治措施。餐饮废水经隔油池处理后同生活污水及医疗废水经化粪池收集预处理后一同进入自建污水处理站进行处理，建设单位应严格按照报告表要求，建设处理能力为30m3/d的污水处理站，采用“接触氧化+二氧化氯消毒”处理工艺，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后依托市政污水管网排入平利县老县镇污水处理厂集中处理。

（三）严格落实大气污染防治措施。对各污水处理单元密封加盖，定期喷洒抑臭剂，并在污水处理站周边设置绿化隔离带，抑制恶臭外排，做到定期维护保养、及时清污；对院区食堂设置油烟净化器，将油烟废气处理后经专用烟道引至楼顶排放；对医疗废物采用专用容器及防漏胶袋密封收集，暂存间做到日产日清，定时消毒除臭。

（四）规范固体废物的分类收集与处置工作。设置生活垃圾收集点，将生活垃圾收集后统一交由环卫部门处置，做到日产日清；无毒无害药品的包装材料收集后交废品回收单位回收；产生的医疗废物如医用针头、试管、一次性棉签、一次性注射器、输液器等，应根据其危险特性分类贮存，并交有危险废物处理资质的单位统一收集、运输、集中处置，严格按照《医疗废物管理条例》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求落实规范化管理；危险废物贮存间应进行防渗处理，并做好警示标识；污水处理站污泥及栅渣用石灰石消毒后交有资质的单位处置。

（五）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

（六）安排专人负责本单位环境保护工作，特别是加强对污水处理系统的维护和管理，做好运行记录，定期进行监测。同时，加强危险废物的分类收集和处置，并建立相应的台账。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可相关手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2022年12月20日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队