平环函〔2023〕53号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县医院八仙分院新建住院综合楼建设项目环境影响报告表的批复

平利县卫生健康局：

你单位报来的《关于平利县医院八仙分院新建住院综合楼建设项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县医院八仙分院新建住院综合楼建设项目位于平利县八仙镇，该项目拟新建综合楼一栋，一共四层，内设病房、护士站、手术室等，项目占地面积548.24m2，新增床位56张，建筑面积约1427.5m2。项目总投资450万元，其中环保投资50.5万元，占总投资的11.2%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》要求控制施工扬尘污染；施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施减少扬尘污染；运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘污染；合理安排施工计划，尽可能避开夜间施工。

（二）做好院区废水收集处置工作。新建处理能力为20 m3/d的一体化污水处理站1座，采用“化粪池+一级强化+ClO2消毒”处理工艺，将医疗废水、生活污水收集后经一体化污水处理站处理出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，再经平利县八仙镇污水处理厂进行集中处理。

（三）严格落实大气污染防治措施。对污水处理各单元进行密封加盖，定期喷洒抑臭剂，并在污水处理站周边设置绿化隔离带，抑制恶臭气体外排。同时，加强污水处理站的维护与保养，及时清污，污泥清掏前投加石灰消毒，再委托有资质单位进行处置。对院区食堂餐厅安装油烟净化设施，油烟废气处理后经专用烟道引至楼顶排放。

（四）规范固体废物的收集及处置工作。设置生活垃圾收集点，生活垃圾收集后统一由环卫部门进行处置。无毒无害的药品包装材料，统一收集后交废品回收单位回收。产生的医疗废物，如：医用针头、一次性棉签、一次性注射器、输液器等，因根据其危险特性分类贮存，其中感染性、损伤性、化学性废弃物及沉淀池污泥收集后应定期交由有资质的单位进行处置。医疗废弃物的贮存要按照《医疗废物管理条例》和《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规范》落实规范化管理。医疗废物贮存间应进行防渗处理，并做好警示标识。

（五）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

（六）安排专人负责本单位环境保护工作，特别是加强对污水处理系统的维护和管理，做好运行记录，定期进行监测。同时，加强危险废物的分类收集和处置，并建立相应的台账。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可证。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2023年6月28日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队