## Sheet1
平利县消防救援大队2024年11月份行政处罚公示清单
序号 | 单位名称 | 违法事实 | 文书编号 | 处罚结果以及处罚额（元） | 承办时间 | 备注
1 | 平利县博雅商务酒店有限公司 | 消防控制室内自动消防系统的操作人员未持有相应的上岗证书 | 平消行罚决字〔2024〕第 0037号 | 3100 | 2024-11-11
2 | 平利县博雅商务酒店有限公司 | 消防控制室内电气线路沿可燃物敷设，未穿阻燃管保护,敷设不符合规定 | 平消行罚决字〔2024〕第 0038号 | 1000 | 2024-11-19
3 | 陕西锐桥消防检测有限公司 | 消防设施维护保养检测机构开展消防设施维护保养时，未到现场实地开展工作 | 平消行罚决字〔2024〕第 0039号 | 5000 | 2024-11-21
4 | 平利县八仙镇龙门小学 | 外窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网;教学楼和综合楼内部分应急照明灯故障，消防设施未保持完好有效 | 平消行罚决字〔2024〕第 0040号 | 11000 | 2024-11-25