平环函〔2025〕57号

安康市生态环境局平利分局

关于乾兴中源充电桩、甲醇车用清洁燃料加注站项目环境影响报告表的批复

平利县乾兴中源新能源科技有限公司：

你单位《关于报批乾兴中源充电桩、甲醇车用清洁燃料加注站项目环境影响报告表的申请》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

乾兴中源充电桩、甲醇车用清洁燃料加注站项目位于平利县城关镇二道河村，用地面积1901.94m2，站房面积380m2，加注罩棚面积375m2。主要建设内容包括：10组20枪充电桩、5个30m3甲醇储罐 (两组，地埋设置)、4机8枪加注机（二级加注站）; 辅助工程为砖混站房、消防工程及洗车机；环保工程包括废水、废气、固废处理及地下水污染防治等。项目总投资148.73万元，其中环保投资32.5万元，占总投资的21.85%。

该项目用地为国有建设出让用地（商服用途），不占用基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区等环境敏感区。 在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制，我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

该项目环境影响评价文件未经审批擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处，你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

（一）做好施工期环境保护措施。严格落实“六个百分之百”管控要求；物料运输做好覆盖，严禁沿途抛洒；优先选用低噪声施工机械，振动机械加装减震垫，降低噪声源；生活污水经化粪池收集后，接入市政管网；设备包装等废弃物与生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运处置；合理安排作业时间，文明施工。

（二）落实废气污染防治措施。站内配备三次油气回收系统，卸液、贮存、加注过程中产生的废气经油气回收系统处理后，通过DA001排放口（高度≥4米）排放。定期对甲醇、非甲烷总烃等指标开展监测，确保排放浓度符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求。

（三）强化水环境保护措施。洗车废水经隔油池+沉淀池处理后，与经化粪池处理后的生活污水一并排入市政管网，最终进入平利县污水处理厂进行处理。

（四）严格落实噪声防治措施。选用低噪声设备，采取埋地、隔声措施，控制车速、禁止鸣笛，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求。

（五）加强固体废物管理。按照“减量化、资源化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、储存及处置措施，确保不造成二次污染。清罐废液委托专业公司进行处理，站内不存储清洗污水及废渣；泄露燃油吸附用砂、设备维修产生的废润滑油等危险废物收集后暂存于危废废物贮存库，定期由有资质单位处理。危废贮存库建设必须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

（六）严格落实土壤及地下水防治要求。采用双层加注罐，罐区底部做好防渗，罐体设置渗漏检测装置及液位测量报警仪。按报告表要求做好厂区分区防渗工作；按照地下水监测计划，定期对地下水水质开展监测。

（七）有效防范环境风险。严格落实环境风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，应当在实际排污行为发生之前，办理排污许可手续，必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年决定项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，平利县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局平利分局

2025年6月6日

抄送：平利县城关镇人民政府，平利县应急管理局、平利县消防救援局，平利县生态环境保护综合执法大队